Целью расчетно-графическое работа является привитие навыков расчета нагрузок и выбора основного оборудования для электроснабжения цеха.

Исходные данные РГЗ представлены в табл. 1 2. На рис. 1 представлена схема электроснабжения цеха.

Из табл. 1 необходимо выбрать перечень электроприемников в соответствии своего варианта. Затем используя табл. 2 необходимо сформировать исходные данные в соответствии списка электроприемников. Подключение электроприемников к шинам трансформаторной подстанции выполнить по радиальной схеме (рис. 2). Выполнять расчет для одной секции шин, считая нагрузку симметричной.

Рис. 1 Схема электроснабжения цеха

Таблица 1.1. Данные по составу электроприемников в группе

| Номер варианта | Номер электроприемника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 24 | 3 | 9 | 20 | 26 | 7 |
| 2 | 2 |  | 4 | 10 | 12 | 22 | 14 |
| 3 | 3 | 8 | 7 | 17 | 19 | 25 | 2 |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | 24 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | 23 | 7 |
| 6 | 6 | 3 | 9 | 10 | 21 | 26 | 20 |
| 7 | 7 | 1 | 11 | 14 | 17 | 18 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 4 |
| 9 | 9 | 22 | 12 | 14 | 16 | 17 | 3 |
| 10 | 10 | 22 | 11 | 19 | 20 | 26 | 8 |
| 11 | 2 | 11 | 3 | 6 | 14 | 18 | 1 |
| 12 | 4 | 13 | 11 | 17 | 19 | 26 | 3 |
| 13 | 1 | 15 | 5 | 6 | 24 | 26 | 21 |
| 14 | 5 | 16 | 10 | 14 | 18 | 23 | 22 |
| 15 | 6 | 17 | 8 | 12 | 15 | 22 | 26 |
| 16 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 26 | 1 |
| 17 | 7 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 2 |
| 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 3 |
| 19 | 9 | 19 | 11 | 14 | 17 | 21 | 4 |
| 20 | 11 | 26 | 14 | 16 | 17 | 19 | 3 |
| 21 | 13 | 1 | 15 | 16 | 18 | 20 | 2 |
| 22 | 12 | 4 | 14 | 18 | 19 | 24 | 3 |
| 23 | 16 | 3 | 17 | 18 | 20 | 23 | 1 |
| 24 | 15 | 6 | 18 | 19 | 22 | 26 | 2 |
| 25 | 14 | 7 | 16 | 20 | 23 | 25 | 3 |
| 26 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 23 | 7 |
| 27 | 1 | 11 | 14 | 18 | 26 | 25 | 3 |
| 28 | 4 | 7 | 12 | 14 | 16 | 21 | 1 |
| 29 | 3 | 10 | 11 | 22 | 26 | 20 | 2 |
| 30 | 3 | 8 | 14 | 15 | 23 | 19 | 26 |
| 31 | 5 | 7 | 9 | 10 | 24 | 26 | 20 |
| 32 | 6 | 11 | 22 | 23 | 26 | 2 | 9 |
| 33 | 7 | 13 | 15 | 17 | 21 | 4 | 5 |
| 34 | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 | 1 | 3 |
| 35 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 3 | 2 |
| 36 | 9 | 13 | 16 | 19 | 26 | 1 | 5 |
| 37 | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 2 | 18 |
| 38 | 13 | 16 | 17 | 24 | 25 | 8 | 3 |
| 39 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 7 | 2 |
| 40 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 | 2 | 1 |
| 41 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 3 | 15 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 4 | 11 |
| 43 | 6 | 7 | 12 | 14 | 25 | 3 | 20 |
| 44 | 8 | 10 | 11 | 14 | 23 | 2 | 17 |
| 45 | 9 | 15 | 20 | 24 | 25 | 4 | 16 |
| 46 | 10 | 20 | 22 | 25 | 26 | 3 | 14 |
| 47 | 8 | 12 | 20 | 21 | 24 | 4 | 1 |
| 48 | 1 | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 20 |
| 49 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | 21 |
| 50 | 3 | 6 | 13 | 23 | 26 | 17 | 22 |

Таблица 1.3. Параметры электрических приемников

| № электроприемника | рпасп, кВт | sпасп, кВА | cosφн | ηн,% | ПВ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,5 | - | 0,88 | 89,5 | 100 |
| 2 | 40 | - | 0,87 | 92,0 | 100 |
| 3 | - | 30 | 0,72 | - | 60 |
| 4 | 4 | - | 0,7 | 85,0 | 50 |
| 5 | - | 22,5 | 0,5 | - | 65 |
| 6 | 13 | - | 0,4 | 87,5 | 100 |
| 7 | 70 | - | 0,6 | 92,5 | 100 |
| 8 | 5,5 | - | 0,8 | 85,0 | 100 |
| 9 | 15 | - | 0,85 | 88,0 | 40 |
| 10 | 45 | - | 0,89 | 92,5 | 100 |
| 11 | - | 65 | 0,88 | - | 50 |
| 12 | - | 15 | 0,87 | - | 60 |
| 13 | - | 14 | 0,6 | - | 40 |
| 14 | 2,2 | - | 0,84 | 81,0 | 100 |
| 15 | 60 | - | 0,55 | 92,5 | 100 |
| 16 | 7,5 | - | 0,86 | 85,5 | 80 |
| 17 | 90 | - | 0,89 | 93,0 | 100 |
| 18 | 22 | - | 0,83 | 90,0 | 60 |
| 19 | 1,5 | - | 0,72 | 77,0 | 40 |
| 20 | - | 40,5 | 0,7 | - | 65 |
| 21 | - | 9 | 0,5 | - | 80 |
| 22 | - | 122 | 0,4 | - | 60 |
| 23 | - | 75 | 0,6 | - | 65 |
| 24 | 30 | - | 0,8 | 91,0 | 60 |
| 25 | 37 | - | 0,7 | 85,0 | 40 |
| 26 | 75 | - | 0,88 | 94,0 | 100 |

Задание

Для приведенных данных необходимо выполнить следующий объем расчётов:

- Сформировать исходные данные для проектирования электроснабжения цехов

- Рассчитать электрические нагрузки методом коэффициента мощности

- Расчет и выбор мощности трансформатора цеховой подстанции

- Расчет и выбор сечения кабельных линий

- Проверка сечений кабельных линий по допустимой потери напряжения в нормальном длительном режиме

- Определение допустимых потерь напряжения по условию пуска наиболее мощного электрически удаленного двигателя

- Выбор коммутационных аппаратов

- Расчет токов короткого замыкания (КЗ) 0,4 кВ

- Заключение

- Список литературы

Перечень основной литературы

- Шпиганович А.Н. Проектирование электротехнических устройств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шпиганович А.Н., Зацепина В.И., Зацепин Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55137.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Конюхова Е.А. Электроснабжение [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Конюхова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2014.— 510 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33222.html. — ЭБС «IPRbooks»

- Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. . Методическое пособие для курсового проектирования- М.: Форум: Инфра-М, 2014-214с..

Перечень дополнительной литературы

- Короткие замыкания в электроустановках напряжением до 1 кВ / В. В. Жуков. - Москва : Издательство МЭИ, 2004. - 188 с. - ISBN 5-7046-0958-9

- Лукутин Б.В. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Лукутин, И.О. Муравлев, И.А. Плотников. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55208.html

- Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Э. А. Киреева. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 368 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02531-4