МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова

Кафедра электроэнергетики и автоматики

Утверждено 
научно-методическим советом университета

«Теоретические основы электротехники»

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов направления бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Часть 2

Белгород

2018

УДК 621.3 (07)

ББК 31.2 я7

Т54

Составители: канд. техн. наук, доц. Скурятин Ю.В.

Рецензент канд. техн. наук, доц. Кижук А.С.

| Т54 | Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов направления бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника : 2 ч. / сост.: Ю. В. Скурятин. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. – Ч.2. – 31 с. |
| --- | --- |

В методических указаниях приведены рекомендации по подготовке к лабораторным работам, дан порядок выполнения лабораторных работ и оформления отчетов по лабораторным работам. Методические указания содержат контрольные вопросы и задачи.

УДК 621.3 (07)

ББК 31.2 я7

© 	Ю. В. Скурятин, 2018

© 	Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 2018

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5

Лабораторная работа №10 Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях	6

Лабораторная работа №11 Исследование нелинейных элементов и нелинейных цепей постоянного тока	12

Лабораторная работа №12 Исследование магнитных цепей	19

Лабораторная работа №13 Исследование нелинейных элементов и нелинейных цепей переменного тока	25

Список рекомендованной литературы	31

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данной работе приведены методические указания к выполнению лабораторных работ по второй части курса "Теоретические основы электротехники". Лабораторные работы выполняются в лаборатории ТОЭ на универсальных стендах.

Целью лабораторных занятий является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы студента, и приобретение умений и формирование навыков экспериментального исследования электротехнических схем. Выполнение лабораторной работы включает:

- домашнюю подготовку;

- проведение эксперимента;

- обработку результатов;

- защиту работы.

Тщательная домашняя подготовка является залогом успешного выполнения лабораторной работы. Домашняя подготовка осуществляется в соответствии с заданием, приведенным в указаниях к каждой лабораторной работе. Бланк отчета с результатами домашней подготовки составляется студентом и является основным документом при допуске к работе.

Работа в лаборатории выполняется бригадами по три или четыре человека каждая. Бригада получает право приступить к сборке электрической схемы только после короткого собеседования с преподавателем по материалу домашней подготовки. Результаты эксперимента заносятся в заготовленные таблицы, схемы разбираются только после того, как полученные результаты будут проверены и завизированы преподавателем.

Отчет о работе оформляется каждым студентом самостоятельно. Для этого выполняются необходимые расчеты, построения графиков и диаграмм, проводится анализ полученных экспериментальным путем данных и сопоставление их с расчетными параметрами.

При защите лабораторных отчетов студент обязан знать:

- цель работы и ее наименование;

- порядок выполнения и методику измерений;

- наименование и характеристику используемых элементов электрической цепи;

- теоретический материал по теме работы и расчетные формулы для обработки результатов измерений.

Защита лабораторных работ проводится на специально выделенных для этого занятиях индивидуально каждым студентом. Для подготовки к защите лабораторных работ составлены контрольные вопросы и задачи, которые приведены в указаниях к каждой работе.

2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении лабораторных работ необходимо помнить об опасности поражения электрическим током и соблюдать меры предосторожности. Каждый студент, приступающий к занятиям в лаборатории, обязан сначала пройти инструктаж, ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, имеющейся в лаборатории, расписаться в регистрационном журнале. Приступая к выполнению лабораторной работы необходимо помнить и строго соблюдать следующие правила техники безопасности:

- прежде чем приступить к соединению элементов электрической цепи, необходимо убедиться, что выключатели, размещенные па лицевой панели блока питания стенда, находятся в выключенном состоянии;

- категорически запрещается прикасаться к неизолированным соединительным зажимам и другим частям электрической цепи, находящейся под напряжением;

- включать выключатели блока питания можно только с разрешения преподавателя после проверки им схем;

- всякие изменения в схеме должны производиться при выключенных выключателях, причем после каждого пересоединения схема обязательно проверяется преподавателем;

- особую осторожность следует соблюдать при исследовании цепей с последовательным соединением индуктивностей и емкостей, поскольку в таких цепях возможно возникновение резонансных перенапряжений;

- запрещается оставлять без надзора электрическую цепь под напряжением;

- прежде чем разбирать электрическую цепь, необходимо убедиться, что все источники питания отключены;

- в случае прекращения подачи электрической энергии или других аварийных ситуациях, исследуемая установка должна быть немедленно отключена от питающей сети, а студенты должны сообщить об этом преподавателю; студент несет персональную ответственность за нарушение порядка и правил безопасности в лаборатории, а в случае порчи приборов и оборудования – материальную ответственность.

Лабораторная работа 10

Переходные процессы в линейных электрических цепях

Цель работы - исследование переходных процессов в электрических цепях, содержащих R, L, С элементы, изучение влияния свойств корней характеристического уравнения электрической цепи на характер переходного процесса.

1 Домашняя подготовка к работе

1.1. Изучить разделы курса ТОЭ, в которых рассматриваются переходные процессы в линейных электрических цепях [1, с. 427]. Усвоить: определение переходных процессов и физическую их сущность; понятия принужденных и свободных составляющих токов и напряжений, начальных значений величин; законы коммутации; методы составления характеристического уравнения и свойства корней характеристического уравнения; характер переходного процесса в зависимости от свойств корней характеристического уравнения. Ознакомиться с классическим и операторным методами анализа переходных процессов в линейных электрических цепях. Изучить руководство по эксплуатации электронного осциллографа [2].

1.2. Решить задачи:

1.2.1. Конденсатор, емкость которого равна 100 мкФ, через резистор с сопротивлением 2 кОм подключают к источнику постоянного напряжения с напряжением холостого хода равным U=20 В и внутренним сопротивлением 200 Ом. В общем виде определите зависимости от времени переходного процесса напряжения на конденсаторе uc(t) и тока, протекающего через конденсатор, ic(t). За какое время конденсатор зарядится до напряжения 15В.

1.2.2. Конденсатор емкостью 100 мкФ, предварительно заряженный до напряжения 20 В, подключают к резистору с сопротивлением 2 кОм. Определить в общем виде зависимости от времени переходного процесса напряжения на конденсаторе uC(t) и тока, протекающего через конденсатор, iC(t). Чему равно максимальное значение тока и за какое время это максимальное значение тока изменится в 3,5 раза.

1.2.3. К последовательному соединению индуктивности 0,5 Гн и активного сопротивления 500 Ом подключен источник электроэнергии постоянного тока с напряжением холостого 100 В и внутренним сопротивлением 50 Ом. В общем виде определите зависимости от времени переходного процесса тока, протекающего через индуктивность, iL(t) и напряжения на индуктивности uL(t). Определите момент времени, при котором мгновенное значение тока через индуктивность будет составлять 90% от установившегося значения.

Какой вид будет иметь выражение iL(t) если после окончания переходного процесса включения RL-цепи на источник постоянного напряжения выводы источника замкнуть накоротко.

1.2.4. Последовательная RLC-цепь подключается к источнику постоянного напряжения. В общем виде определите зависимости от времени переходного процесса тока, протекающего через индуктивность, iL(t) и напряжения на емкости uC(t). Как определяется декремент затухания и логарифмический декремент затухания?

1.3. Изучить порядок выполнения лабораторной работы. Подготовить бланк отчета, который должен содержать решения задач из подраздела 1.2, схемы и таблиц из раздела 2 «Порядок выполнения работы».

2 Порядок выполнения работы

2.1. Исследование переходных процессов в последовательной RC-цепи.

2.1.1. Собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 10.1. Параметры RC-цепи: R = 1000 Ом, C = 10 мкФ.

Рис.10.1. Электрическая схема исследования переходных процессов в последовательной RC-цепи

2.1.2. На вход генератора прямоугольных импульсов подать напряжение 30В. Первый канал осциллографа подключить к выходу генератора, а второй – параллельно конденсатору. Наблюдая осциллограмму напряжения на конденсаторе, установить такое значение частоты прямоугольных импульсов, при котором переходный процесс заряда (разряда) напряжения на конденсаторе заканчивается (устанавливается).

2.1.3. Снять осциллограммы напряжения на выходе генератора, напряжения на конденсаторе и напряжения на резисторе.

2.1.4. Не меняя значение емкости выполнить п.2.1.3 при значениях сопротивления R=1500 Ом, R=2000 Ом.

2.1.5. Выполнить п.2.1.3 при следующих сочетаниях параметров RC-цепи: C=4мкФ, R=1000 Ом; C=4мкФ, R=1500 Ом; C=4мкФ, R=2000 Ом; C=2мкФ, R=1000 Ом; C=2мкФ, R=1500 Ом; C=2мкФ, R=2000 Ом.

2.2. Исследование переходных процессов в последовательной RL-цепи.

2.2.1. Собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 10.2. Параметры RL-цепи: R = 50 Ом, L = 1 Гн.

Рис.10.2. Электрическая схема исследования переходных процессов в последовательной RL-цепи

2.2.2. На вход генератора прямоугольных импульсов подать напряжение 30В. Первый канал осциллографа подключить к выходу генератора, а второй – параллельно резистору. Наблюдая осциллограмму тока iL(t), установить такое значение частоты прямоугольных импульсов, при котором переходный процесс изменения тока заканчивается (устанавливается).

2.2.3. Снять осциллограммы напряжения на выходе генератора, тока индуктивности.

2.2.4. Не меняя значения параметров катушки индуктивности выполнить п.2.2.3 при значениях сопротивления R=250 Ом, R=100 Ом.

2.3. Исследование переходных процессов в последовательной RLC-цепи.

2.3.1. Собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 10.3. Руководствуясь указаниями преподавателя, выбрать параметры RLC-цепи такими, чтобы переходный процесс имел колебательный характер.

Рис.10.3. Электрическая схема исследования переходных процессов в последовательной RLC-цепи

2.3.2. На вход генератора прямоугольных импульсов подать напряжение 30В. Первый канал осциллографа подключить к выходу генератора, а второй – параллельно конденсатору. Наблюдая осциллограмму напряжения на конденсаторе uC(t), установить такое значение частоты прямоугольных импульсов, при котором переходный процесс изменения напряжения заканчивается (устанавливается).

2.3.3. Снять осциллограммы напряжения на выходе генератора, тока индуктивности, напряжения на емкости, напряжения на резисторе.

2.3.4. Не меняя параметров катушки индуктивности, выполнить п.2.3.3 при значениях сопротивления R и емкости C, при которых в цепи будет иметь место апериодический переходный процесс.

3 Обработка результатов измерений

3.1. По осциллограммам uC(t) из подраздела 2.1 определить постоянные времени цепи заряда и разряда конденсатора.

3.2. По найденным постоянным времени τ, рассчитать величины соответствующих сопротивлений. Результаты расчетов сравнить со значениями сопротивлений в эксперименте.

3.3. Рассчитать зависимость uС(t) при заряде конденсатора для одного из значений сопротивления (С и U принять равным их значениям в эксперименте). Результат занести в табл. 10.1.

Таблица 10.1.

Результаты расчета переходного процесса в RC-цепи

| t, мкс |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC(t), В |  |  |  |  |  |  |

Построить кривую переходного процесса по данным из табл.10.1 и полученную кривую сравнить с соответствующей осциллограммой.

3.4. По осциллограммам iL(t) из подраздела 2.2 определить постоянные времени RL-цепи.

3.5. По найденным постоянным времени τ рассчитать параметры катушки: L и RК.

3.6. Рассчитать зависимость iL(t) при включении RL-цепи для одного из значений сопротивления R (L, RК и U0 принять равными их значениям в эксперименте). Результаты занести в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Результаты расчета переходных процессов в RL-цепи

| t, мкс |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iL(t), В |  |  |  |  |  |  |

Построить кривую переходного процесса по данным из табл.10.2 и полученную кривую сравнить с соответствующей осциллограммой.

3.7. По осциллограмме UC(t) из п.2.3.3 определить период и частоту собственных колебаний цепи, а также логарифмический декремент затухания.

3.8. По значениям периода собственных колебаний RLC-цепи и логарифмическому декременту затухания определить значения сопротивлений R1=RК+R (RК – активное сопротивление катушки индуктивности).

3.9. Рассчитать значение сопротивление R, при котором в RLC-цепи будет иметь место предельный апериодический переходный процесс.

3.9 По результатам исследований сделать вывод.

4 Контрольные вопросы и задачи

4.1. Что такое постоянная времени цепи? Как она вычисляется? Как влияет ее величина на переходный процесс?

4.2. Могут ли напряжения на конденсаторе и ток через конденсатор изменяться скачками?

4.3. Как по кривой переходной величины определить постоянную времени?

4.4. Чему будет равен ток в цепи с последовательным соединением конденсатора емкостью 1 мкФ и резистора с сопротивлением 1 кОм, подключенной к источнику постоянного напряжения U = 100 В, через 1 с после подключения?

4.5. Что такое декремент затухание и логарифмический декремент затухания? Как они определяются?

4.6. Определить емкость конденсатора, который за 2 секунды через сопротивление 3 кОм зарядился до 98% напряжения источника.

4.7. Объясните энергетический процесс в колебательном контуре. Почему при  не возникают колебания?

4.8. Приведите примеры, когда на практике используется явление заряда или разряда конденсатора.

4.9. Конденсатор емкостью С разряжается на резистор с сопротивлением R = 2 кОм индуктивную катушку с индуктивностью L = 36 мГн. Какова должна быть наименьшая емкость конденсатора, чтобы его разряд на катушку имел апериодический характер?

4.10. Определить, за сколько секунд разрядится конденсатор емкостью 0,1мкФ на сопротивление 10 Ом.

Лабораторная работа № 11

Исследование нелинейных элементов и нелинейных цепей постоянного тока

Цель работы - изучить вольтамперные характеристики некоторых нелинейных элементов, а также свойства и методы расчета нелинейных цепей.

1 Домашняя подготовка к работе

1.1. Изучить разделы курса ТОЭ, в которых рассматриваются нелинейные электрические цепи постоянного тока [3, с. 7]. Усвоить: определение нелинейных элементов и нелинейных цепей, суть основных методов анализа и расчета нелинейных цепей, понятие статического и дифференциального сопротивления нелинейного элемента, эквивалентные преобразования в нелинейных цепях, принцип стабилизации напряжения с использованием нелинейного элемента.

1.2. Решить задачи:

1.2.1. Электрическая цепь, состоящая из последовательного соединения резистора с сопротивлением 200 Ом и нелинейного элемента, вольтамперная характеристика которого приведена в табл.11.1, включена на постоянное напряжение 90В. Определить ток, протекающий в цепи, и напряжение на нелинейном элементе.

| Таблица 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтамперная характеристика нелинейного элемента |  |  |  |  |  |  |
| U, B | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| I, A | 0 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,3 |

1.2.2. К электрической цепи, состоящей из параллельного соединения резистора и нелинейного сопротивления, подключен источник постоянного напряжения. Вольтамперная характеристика нелинейного элемента приведена в табл.11.2. Определить токи на всех участках цепи и в неразветвленной части цепи, если сопротивление резистора равно 20 Ом, напряжение источника равно 45 В.

| Таблица 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтамперная характеристика нелинейного элемента |  |  |  |  |  |  |
| U, B | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| I, A | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 3,75 | 3,9 |

1.3. Изучить порядок выполнения лабораторной работы. Подготовить бланк отчета, который должен содержать решения задач из подраздела 1.2, схемы и таблиц из раздела 2 «Порядок выполнения работы».

2 Порядок выполнения работы

2.1. Исследование вольтамперных характеристик ламп накаливания.

2.1.1. Собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 11.1. В качестве нелинейного элемента НЭ1 использовать лампу накаливания с номинальным напряжением 230 В, мощностью 60 Вт.

2.1.2. Включить источник питания. Регулируя напряжения от 0 до 250 В, снять и записать в табл. 11.3 значения напряжения и тока лампы накаливания. Выключить источник питания.

Рис. 11.1. Электрическая схема снятия в.а.х. ламп накаливания

| Таблица 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования лампы накаливания мощностью 60Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| I, А | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rсm,Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rд, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.3. Вместо нелинейного элемента НЭ1 подключить нелинейный элемент НЭ2, в качестве которого использовать лампу накаливания с номинальным напряжением 230 В, мощностью 100 Вт.

2.1.4. Включить источник питания. Регулируя напряжения от 0 до 250 В, снять и записать в табл. 11.4 значения напряжения и тока лампы накаливания. Выключить источник питания.

| Таблица 11.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования лампы накаливания мощностью 100Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| I, А | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rсm,Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rд, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.5. Для исследования последовательного соединения двух нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2 собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 11.2. В качестве нелинейного элемента НЭ1 использовать лампу накаливания с номинальным напряжением 230 В, мощностью 60 Вт. В качестве нелинейного элемента НЭ2 использовать лампу накаливания с номинальным напряжением 230 В, мощностью 100 Вт.

2.1.6. Включить источник питания. Регулируя напряжения от 0 до 250 В, снять и записать в табл. 11.5 значения напряжения и тока нелинейной нагрузки. Выключить источник питания.

Рис. 11.2. Электрическая схема снятия в.а.х. последовательного соединения ламп накаливания

| Таблица 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования последовательного соединения ламп накаливания мощностью 60Вт и 100Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| I, А | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rсm,Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rд, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.7. Для исследования параллельного соединения двух нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2 собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 11.3. В качестве нелинейного элемента НЭ1 использовать лампу накаливания с номинальным напряжением 230 В, мощностью 60 Вт. В качестве нелинейного элемента НЭ2 использовать лампу накаливания с номинальным напряжением 230 В, мощностью 100 Вт.

2.1.8. Включить источник питания. Регулируя напряжения от 0 до 250 В, снять и записать в табл. 11.6 значения напряжения и тока нелинейной нагрузки. Выключить источник питания.

Рис. 11.3. Электрическая схема снятия в.а.х. параллельного соединения ламп накаливания

| Таблица 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования параллельного соединения ламп накаливания мощностью 60Вт и 100Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| I, А | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rсm,Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rд, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Исследование вольтамперной характеристики стабилитрона.

2.2.1. Собрать цепь по схеме, приведенной на рис. 11.4, а. В качестве PV1 и PV2 использовать один прибор, присоединив к нему проводники со штырьковыми наконечниками.

Примечание. При снятии в.а.х. стабилитрона ключ SA должен быть разомкнут.

2.2.2. Включить источник питания. Регулируя напряжение источника в таких пределах, чтобы ток менялся в диапазоне от 0 до 150 мА, снять зависимость тока стабилитрона от напряжения на его выводах. Результаты измерений записать в табл. 11.7. Отключить источник питания.

2.2.3. Для исследования обратной ветви в.а.х. стабилитрона изменить полярность его включения, как показано на рис. 11.4, б. Выполнить п.2.2.2. Результаты измерений записать в табл. 11.8.

Примечание. При снятии начального участка в.а.х. использовать более чувствительные приборы, согласно указаниям преподавателя.

а)

б)

Рис. 11.4. Схема исследования стабилизатора напряжения

| Таблица 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования стабилитрона (прямая ветвь в.а.х.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, А | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rсm,Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rд, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования стабилитрона (обратная ветвь в.а.х.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, А | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rсm,Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rд, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Исследование стабилизатора напряжения.

2.3.1. В цепи (рис.11.4, б) подключить нагрузку Rн (замкнуть SA).

2.3.2. Регулируя напряжение источника, снять зависимость выходного напряжения U2 от входного U1 при изменении последнего в диапазоне от 0 до 30 В. Результаты записать в табл. 11.9.

Таблица 11.9

Исследование стабилизатора напряжения

| U1, В | 0 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kcт |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Обработка результатов измерений

3.1. Вычислить значения статического и дифференциального сопротивлений по данным из табл. 11.3 – 11.6. При вычислениях бесконечно малые приращения напряжения dU и тока dI заменить конечными приращениями ΔU и ΔI, которые определять как разность между текущим значением и предыдущим. Результаты вычислений записать в соответствующие графы табл. 11.3 – 11.6.

3.2. По данным табл. 11.3 – 11.6 в общей системе координат построить зависимости I(U), Rcm(U) и Rд(U). Сделать выводы о характере этих зависимостей.

3.3. По данным из табл. 11.7, 11.8 вычислить Rст и Rд стабилитрона. Результаты вычислений записать в соответствующие графы табл. 11.7, 11.8.

3.4. По данным табл. 11.7, 11.8 в общей системе координат построить зависимость I(U), Rcm(U) и Rд(U). Сделать выводы о характере этих зависимостей.

3.5. Вычислить и записать в табл.11.9 значения коэффициента стабилизации, пользуясь формулой

(8.1)

где ΔU1 и ΔU2 – разность между текущим и предыдущими значениями U1 и U2.

3.6. Построить зависимости U2 (U1) и kcт (U1) в общих осях координат.

3.7. По результатам исследований сделать выводы.

4 Контрольные вопросы и задачи

4.1. Что понимают под нелинейными элементами и цепями? Их отличие от линейных?

4.2. Изобразить и объяснить в.а.х. наиболее распространенных нелинейных элементов.

4.3. Графический метод расчета цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении нелинейных элементов.

4.4. Что такое статическое и дифференциальное сопротивления НЭ? Как они зависят от U или от I для исследуемых в работе НЭ?

4.5. Каким образом сопротивление лампы накаливания зависит от напряжения? Чем обусловлена эта зависимость?

4.6. Объясните принцип работы стабилизатора напряжения по схеме на рис. 11.4, а, пользуясь в.а.х. стабилитрона, Rб и Rн.

4.7. Как оцениваются стабилизирующие свойства цепи, приведенной на рис 11.4, а?

4.8. Определить графическим методом токи во всех ветвях цепи, приведенной на рис. 11.4, а, при заданном напряжении, например, при U1=25 В.

4.9. Задача. ВАХ двух ламп накаливания заданы табл. 11.10.

Таблица 11.10.

Вольтамперные характеристики ламп

| U, В | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, А | 0 | 0,12 | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,7 | 0,8 |
| I2, А | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,45 | 0,63 | 0,8 |

Определить ток и напряжение на каждой лампе при их последовательной соединении и общем напряжении 150 В.

4.10 Задача. При каком напряжении общий ток при параллельном соединении ламп, в.а.х. которых приведены в табл. 11.10, будет составлять 1А? Каким будет ток каждой лампы?

4.11. Задача. Определить ток и напряжение всех участков цепи на рис. 11.5, где HЭ1 и НЭ2 – лампы из задачи 4.9.

Рис. 11.5 – Электрическая схема задачи

4.12. Определить параметры эквивалентного активного двухполюсника по в.а.х. ламп, снятых экспериментально, а также для ламп, в.а.х. которых приведены в табл. 11.10.

Лабораторная работа № 12

Исследование магнитных цепей

Цель работы – опытное изучение распределения магнитного потока в неразветвленной и разветвленной магнитных цепях.

1 Домашняя подготовка к работе

1.1. Изучить разделы курса ТОЭ, в которых рассматриваются магнитные цепи с неизменными во времени магнитными потоками [3, с. 35]. Усвоить: назначение и типы магнитных цепей; основные законы магнитной цепи, свойства ферромагнитных материалов; понятие и свойства неразветвленных и разветвленных магнитных цепей; понятие и физическую сущность магнитного потока рассеяния. Изучить описание исследуемых магнитных цепей и методики измерения, приведенное в подразделе 1.2.

1.2. Описание исследуемых магнитных цепей и методики измерений.

1.2.1. Эскиз неразветвленной магнитной цепи показан на рис. 12.1. На замкнутом ферромагнитном сердечнике намотаны две намагничивающие обмотками Wн и три измерительные обмотки Wи. Две измерительные обмотки расположены на вертикальных участках магнитопровода и предназначены для измерения магнитного потока в 1-м и 3-м сечениях сердечника. Одна измерительная обмотка расположена на горизонтальном участке магнитопровода и предназначена для измерения магнитного потока во втором сечении сердечника.

Магнитный поток создается переменным током стандартной частоты 50 Гц, протекающий в одной или двух намагничивающих обмотках Wн. Амплитуда магнитного потока определяется по формуле

Фm=E4,44⋅f⋅WИ	(12.1)

где 	f – частота переменного тока;

Wи – число витков измерительной обмотки;

Е – действующее значение э.д.с. в измерительной обмотке.

В качестве э.д.с. измерительной обмотки принимается напряжение на выводах соответствующей измерительной обмотки. Такое допущение не вызывает заметных погрешностей, если измерение напряжения выполняется вольтметром с большим входным сопротивлением, например, цифровым.

Рис. 12.1 – Эскиз исследуемой неразветвленной магнитной цепи

1.2.2. Эскиз разветвленной магнитной цепи показан на рис. 12.2. Магнитная цепь состоит из Ш - образного ферромагнитного сердечника, на стержнях которого намотаны три намагничивающие обмотки Wн и три измерительные обмотки Wи. Принцип измерения магнитных потоков в стержнях тот же, что и в неразветвленной магнитной цепи.

Рис. 12.2 – Эскиз исследуемой разветвленной магнитной цепи

1.2.3. Определение магнитной индукции В и напряженности Н. Амплитуда магнитной индукции вычисляется по формуле

,	(12.2)

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, определяемая непосредственным измерением.

Амплитуда напряженности Hm магнитного поля вычисляется с помощью закона полного тока

Hml=ImWн	(12.3)

где l – длина средней магнитной линии, определяемая непосредственным измерением; Im – амплитуда тока в намагничивающей обмотке.

1.3. Изучить порядок выполнения работы. Подготовить бланк отчета, который должен содержать эскизы исследуемых магнитных цепей (рис. 12.1, 12.2) и таблицы из раздела 2 «Порядок выполнения работы». Нанести на эскизах исследуемых магнитных цепей возможные пути силовых линии основного магнитного потока и потока рассеяния в случаях, когда ток подается в одну из намагничивающих обмоток.

2. Порядок выполнения работы

2.1. Исследование неразветвленной магнитной цепи.

2.1.1. Измерить с помощью линейки размеры неразветвленного магнитопровода. Указать на эскизе длину средней магнитной линии l и площадь поперечного сечения S сердечника.

2.1.2. К выходным зажимам лабораторного автотрансформатора подключить через амперметр с пределом измерения 1 – 2 А намагничивающую обмотку Wн левого стержня магнитопровода. Цифровой вольтметр подключить источнику. Установить на вольтметре предел измерений 20 В.

2.1.3. Убедиться в том, что регулятор напряжения (PH) лабораторного автотрансформатора находится в выведенном положении. Включить источник питания и установить с помощью PH ток намагничивающей обмотки 0,5 А. Подключая поочередно вход вольтметра к выводам всех трех измерительных обмоток, измерить напряжения на них и показания вольтметра записать в табл. 12.1.

Таблица 12.1

Распределение потока в неразветвленной магнитной цепи. 
Wн=350 витков, Wи=35 витков

| Количество намагнич. обмоток | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | U1 | U2 | U3 | Фm1 | Фm2 | Фm3 |
|  | А | В | В | В | Вб | Вб | Вб |
| Одна | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Две после- довательно | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |

2.1.4. Повторить измерения п. 2.1.3 при токе 1,5 А.

2.1.5. Соединить последовательно согласно обе намагничивающие обмотки и выполнить п. 2.1.3 и п.2.1.4.

2.2. Снятие кривой намагничивания.

2.2.1. Подключить вход вольтметра к измерительной обмотке, установленной во втором сечении (рис. 12.1), и снять зависимость напряжения измерительной обмотки от намагничивающего тока в двух последовательно соединенных обмотках Wн. Ток изменять в пределах от 0 до 1,5-2 А. Результаты измерений занести в табл. 12.2.

Таблица 12.2

Данные кривой намагничивания Wн = 2×___витков, 
Wн =      витков, l =      м, S=        м2.

| № п/п | Измерено |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | U | Im | Hm | Фm | Bm |
|  | А | В | А | А/м | Вб | Тл |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

2.3 Исследование разветвленной магнитной цепи.

2.3.1. К выходным зажимам лабораторного автотрансформатора подключить через амперметр с пределом измерения 1 – 2 А намагничивающую обмотку Wн первого стержня Ш-образного магнитопровода. Установить ток в обмотке 0,5 А и измерить напряжение всех трех измерительных обмоток.

Повторить такие же измерения при подача тока 0,5 А в намагничивающие обмотки 2-го, а затем 3-го стержней. Результаты записать в табл. 12.3.

Таблица 12.3

Распределение магнитных потоков в Ш-образном сердечнике.
Wи =         витков

| Номер намагнич. стержня | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | U1 | U2 | U3 | Фm1 | Фm2 | Фm3 |
|  | А | В | В | В | Вб | Вб | Вб |
| 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |

2.3.2. Выполнить измерения п. 2.3.1 при токе 1,5 А.

3 Обработка результатов измерений

3.1. Для неразветвленной магнитной цепи по данным из табл.12.1 вычислить по формуле (12.1) значения амплитуды магнитного потока в трех сечениях. Результаты вычислений занести в соответствующие графы табл. 12.1.

3.2. Для всех случаев исследования неразветвленной магнитной цепи, данные которых приведены в табл.12.1, сравнить значения магнитного потока в 1-м, 2-м и 3-м сечениях магнитопровода. Объяснить причину отличия значений потоков. В каких случаях значения отличаются больше? Краткие выводы и ответ на вопрос записать в отчете.

3.3. Используя соотношения 12.1 – 12.3, определить величины, указанные в графе «вычислено» табл.12.2.

3.4. Построить график основной кривой намагничивания Вm(Нm) по данным табл. 12.2.

3.5. Для разветвленной магнитной цепи по данным из табл.12.3 вычислить по формуле (12.1) значения амплитуды магнитного потока в трех сечениях. Результаты вычислений занести в соответствующие графы табл. 12.3.

3.6. По данным из табл.12.3 составить уравнения по 1-му закону Кирхгофа для всех вариантов намагничивания. Оценить, в каких случаях измеренные магнитные потоки удовлетворяют уравнениям Кирхгофа в большей степени, а в каких случаях – в меньшей. Результат объяснить. Уравнения и выводы в письменной форме привести в отчете.

3.7. По результатам исследований сделать выводы.

4. Контрольные вопроси и задачи

4.1. На какие группы делят вещества в электротехнике по магнитным свойствам?

4.2. Какими основными величинами характеризуется магнитное поле и как они связаны между собой?

4.3. Основная кривая намагничивания и ее связь с гистерезисными кривыми. Понятие о коэрцитивной силе и остаточной индукции.

4.4. Закон полного тока в общем случае и в случае катушки из W витков на однородном сердечнике постоянного сечения.

4.5. Намагничивающая сила (н.с.) и правила определения ее направления.

4.6. Магнитные цепи. Определение и разновидности. Роль ферромагнитных материалов.

4.7. Объяснить результаты измерений и вычислений в табл. 12.1.

4.8. Объяснить результаты измерений и вычислений в табл. 12.2, а также Bm(Hm).

  - Объяснись результаты измерений и вычислений в табл. 12.3.

4.10. Вычислить относительную и абсолютную проницаемость стали сердечника на рис. 12.1 при малых, средних и больших значениях намагничивающего тока. Объяснить результаты.

4.11. Чем объясняется неравенство магнитных потоков в различных сечениях одного и того же замкнутого сердечника (рис. 12.1). Как влияет степень насыщения на это неравенство?

4.12. Как влияют потоки рассеяния на распределение магнитного потока в стержнях Ш-образного сердечника (рис. 12.2)?

4.13. При каких значениях намагничивающего тока – малых или больших – уравнения 1-го закона Кирхгофа для магнитной цепи на рис. 12.2 не удовлетворяются в большей мере? Почему?

Лабораторная работа № 13

Исследование нелинейных элементов и нелинейных цепей переменного тока

Цель работы – изучение устройства и исследование свойств катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником.

1 Домашняя подготовка к работе

1.1. Изучить теоретический материал курса ТОЭ, в котором рассматривается катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником [1, с. 110]. Усвоить понятие индуктивности, физическую сущность потерь мощности в сердечнике катушки индуктивности и какое влияние оказывает сердечник на свойства катушки индуктивности, методику построения векторной диаграммы, построение схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником и физический смысл ее параметров.

1.2. Изучить порядок выполнения работы. Подготовить бланк отчета, который должен содержать схемы и таблицы из раздела 2 «Порядок выполнения работы».

2 Порядок выполнения работы

2.1. Снять геометрические размеры сердечника катушки индуктивности. По геометрическим размерам сердечника вычислить его площадь поперечного сечения и массу. Коэффициент заполнения магнитопровода принять равным 0,92, а удельную массу стали принять равной 7,7 г/см3.

2.2. Методом амперметра и вольтметра измерить активное сопротивление катушки индуктивности. При этом в качестве источника питания использовать регулируемый источник напряжения постоянного тока. Измерения провести для трех случаев с различными значениями напряжений источника питания. Результаты измерений, вычисленные значения сопротивлений для трех случаев и среднее арифметическое значение сопротивление привести в отчете.

2.3. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 13.1.

2.4. Подключить собранную цепь к регулируемому источнику переменного напряжения, в качестве которого использовать лабораторный автотрансформатор (ЛАТР).

Рис.13.1 Электрическая схема исследуемой катушки индуктивности

2.5. Снять зависимость тока I1, напряжения U1 и мощности P от величины немагнитного зазора в магнитопроводе при постоянной амплитуде основного магнитного потока. Постоянство амплитуды основного магнитного потока при различных значениях немагнитного зазора обеспечивается поддержанием постоянного значения напряжения U2 на вспомогательной обмотке W2. Постоянство напряжения U2 реализуется посредством изменения напряжения U1 на основной обмотке W1. Величину U2 указывает преподаватель. Результаты измерений занести в таблицу 13.1.

Таблица 13.1

Результаты исследования катушки индуктивности при постоянной амплитуде основного магнитно потока (U2 =___В)

| № п/п | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lз | I1 | U1 | P | cosφ | Z | XS | g0 | L0 |
|  | мм | А | В | Вт | - | Ом | Ом | См | Гн |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Снять зависимость напряжений U1, U2 и мощности P от величины немагнитного зазора в магнитопроводе при постоянной величине намагничивающей силы (МДС) I1∙W1. Постоянство МДС обеспечивается изменением напряжения U1 на основной обмотке W1. Величину тока I1 указывает преподаватель. Результаты измерений занести в таблицу 13.2.

Таблица 13.2

Результаты исследования катушки индуктивности при постоянной величине намагничивающей силы (I1 =___А)

| № п/п | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lз | U1 | U2 | P | cosφ | Z | XS | g0 | L0 | Bm |
|  | мм | В | В | Вт | - | Ом | Ом | См | Гн | Тл |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Снять вольтамперную характеристику катушки при различных значениях немагнитного зазора в сердечнике. Результаты измерений занести в таблицы 13.3 – 13.6

Таблица 13.3

Вольтамперная характеристика катушки индуктивности со стальным сердечником и немагнитным зазором (lз =___мм)

| № п/п | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | U1 | U2 | P | cosφ | Z | Bm | Pст |
|  | А | В | В | Вт | - | Ом | Тл | Вт/кг |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.4

Вольтамперная характеристика катушки индуктивности со стальным сердечником и немагнитным зазором (lз =___мм)

| № п/п | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | U1 | U2 | P | cosφ | Z | Bm | Pст |
|  | А | В | В | Вт | - | Ом | Тл | Вт/кг |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.5

Вольтамперная характеристика катушки индуктивности со стальным сердечником и немагнитным зазором (lз =___мм)

| № п/п | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | U1 | U2 | P | cosφ | Z | Bm | Pст |
|  | А | В | В | Вт | - | Ом | Тл | Вт/кг |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.6

Вольтамперная характеристика катушки индуктивности со стальным сердечником и немагнитным зазором (lз =___мм)

| № п/п | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | U1 | U2 | P | cosφ | Z | Bm | Pст |
|  | А | В | В | Вт | - | Ом | Тл | Вт/кг |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Обработка результатов измерений

3.1. Используя результаты измерений, вычислить полное сопротивление Z и коэффициент мощности cosφ катушки. Результаты вычислений занести в соответствующие графы табл. 13.1-13.6.

3.2. Начертить схему замещения катушки со стальным сердечником.

3.3. По данным измерений из табл.13.1, 13.2 для всех значений зазора вычислить параметры g0 и L0, используя следующие соотношения:

PСТ=P-I2R,

PСТ=U02⋅g0,

U0=U2,

Id=U0g0,

Iμ=I2−Id2,

Iμ=U0ωL0.

Результаты вычислений занести в соответствующие таблицы.

3.4. Используя векторную диаграмму, определить индуктивное сопротивление XS, обусловленное потоком рассеяния. Результаты вычислений занести в таблицы 13.1, 13.2.

3.5. Вычислить амплитуду магнитной индукции Bm, используя соотношения

U2=4,44⋅W2⋅f⋅ФСТ,

ФСТ=BmS.

Результаты измерений занести в табл. 13.2 – 13.6.

3.6. Определить удельную мощность потерь в стали РСТ. У, как отношение мощности потерь в стали к массе сердечника. Результаты занести в табл. 12.3 – 12.6.

3.7. По данным из табл. 13.1, 13.2 построить графики зависимостей от lЗ следующих величин: Z, XS, g0, L0, Bm.

По данным из табл. 13.3 – 13.6 построить графики зависимостей от U1 следующих величин: I1, Z, Bm, P.

3.8. По результатам исследований сделать выводы.

4. Контрольные вопросы.

4.1. Какое значение имеет ферромагнитный сердечник в катушке индуктивности?

4.2. Докажите, что индуктивность катушки с ферромагнитным сердечником больше чем индуктивность такой же катушки, но без ферромагнитного сердечника.

4.3. Объясните зависимость индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником от тока в ней.

4.4. Какую форму будет иметь ток, протекающий в катушке со стальным сердечником, при синусоидальном напряжении на катушке? Постройте кривую тока в катушке со стальным сердечником при синусоидальном напряжении на ней.

4.5. Какую форму будет иметь напряжение на выводах катушке со стальным сердечником при синусоидальном токе в катушке? Постройте кривую напряжения на катушке со стальным сердечником при синусоидальном токе в ней.

4.6. Объясните сущность потерь мощности в сердечнике. Как они зависят от напряжения и от толщины листов, из которых набран сердечник.

4.7. Что такое основной магнитный поток и поток рассеяния?

4.8. Что такое индуктивность рассеяния? Как Вы определяли индуктивное сопротивление рассеяния в данной работе?

4.9. Объясните методику построения векторной диаграммы катушки индуктивности.

4.10. Составьте схему замещения катушки индуктивности со стальным сердечником. Объясните физический смысл ее параметров.

4.11. Объясните как влияет изменение величины зазора на индуктивное сопротивление рассеяния и почему.

4.12. Объясните как влияет изменение тока и напряжения катушки на g0 и L0 и почему.

Список рекомендуемой литературы

- Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90  — Загл. с экрана.

- Руководство по эксплуатации электронного осциллографа.

- Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. [Электронный ресурс] / Г.И. Атабеков, С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2010. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/644  — Загл. с экрана.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники: учеб. пособие / ред. Л. А. Бессонов. - изд. 4-е, перераб. и испр. - Москва: Высшая школа, 2003. - 528 с.