Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

# «Утверждаю»

## Зав. кафедрой электроэнергетики

БГТУ им. В.Г. Шухова

____________М.Н. Нестеров

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Промышленное и гражданское строительство – Нормативно-правовая база при проектировании, монтаже и пуско-наладке систем автоматики. Контроль качества работ»

Цель: повышение квалификации

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное, высшее профессиональное образование

Срок обучения: 72 часа

Режим занятий: 8 часов в день

| № п.п. | Тематика | Кол-во часов | В том числе лекции практика |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и эффективные технологии, применяемые при монтаже электротехнического оборудования и систем автоматики. | 4 | 4 |  | Опрос |
| 2 | Законодательная и нормативно техническая база при проектировании и производстве электромонтажных работ. | 4 | 4 |  | Опрос |
| 3 | Требования ПУЭ к проектированию и монтажу электроустановок и систем автоматики. Основные положения отраслевой типовой инструкции для электромонтажников ТИ Р О-051-2003. | 6 | 6 |  | Опрос |
| 4 | Требования к качеству материалов и изделий: стандартизация и сертификация электромонтажных материалов, международная стандартизация продукции. | 6 | 6 |  | Опрос |
| 5 | Требования к материалам и электромонтажным работам, производимым в помещениях по производству переработке и хранению взрывопожароопасных веществ, кислот и щелочей. | 6 | 6 |  | Опрос |
| 6 | Общие требования, безопасности при проведении электромонтажных работ и систем автоматики. | 4 | 4 |  | Опрос |
| 7 | Требования безопасности труда при электромонтажных работах в условиях опасных и вредных производственных факторов. | 4 | 4 |  | Опрос |
| 8 | Требования к индивидуальным защитным средствам, оснастке и электрифицированному инструменту. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
| 9 | Производство работ вблизи опасных зон токоведущих частей действующих электроустановок. Контроль качества работ. | 6 | 4 | 2 | Опрос |
| 10. | Производство работ в колодцах, коллекторах и других подземных сооружениях. | 2 | 2 |  | Опрос |
| 11. | Монтаж проводов (кабелей) воздушных и кабельных ЛЭП и контактных сетей электрифицированного транспорта и систем автоматики. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
| 12. | Анализ потерь электроэнергии при эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий и пути их снижения на этапах проектирования и монтажа систем автоматики. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
| 13. | Требования по проектированию слаботочных сетей. Назначение технических требований Требования по планировке помещений для СВТИ. Требования к микроклимату и шуму. Требования к коммуникационным каналам и лоткам для прокладки кабельных сетей здания. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
| 14. | Требования по вентиляции и кондиционированию воздуха. Специальные требования по пожарной безопасности. Требования по электроснабжению, электротехническим устройствам и заземлению. | 4 | 4 |  | Опрос |
| 15. | Особенности СКС, учитываемые при проектировании. Требования к функционированию и структуре системы. Требования к рабочим местам при проектировании. Требования к горизонтальным кабельным сетям на этажах (горизонтальная кабельная система) Требования к магистральной кабельной сети (вертикальная кабельная система). Требования к центральной коммутационной системе и этажным коммутационным шкафам. Телефонная сеть. Реализация СКС. Сборка и монтаж. Радиотрансляция и оповещение. Сеть приема телевизионного вещания. Абонентские линии. Требования к документации. Гарантии. | 4 | 4 |  | Опрос |
| 16. | Монтаж и эксплуатация УЗО в электроустановках. Монтаж УЗО. Контроль работоспособности УЗО в составе электроустановки. Типичные ошибки при монтаже УЗО. Эксплуатационный контроль УЗО. Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправности в электроустановке. Порядок контроля УЗО при сертификации электроустановок. Приемо-сдаточные и сертификационные испытания УЗО. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
|  | Итоговое занятие | 2 |  |  | Зачет |

Всего часов		                       72            50            12

Программа разработана на основе стандартов высшего профессионального образования России по направлению 140400 - «Электроэнергетика и электротехника» утвержденного УМУ Министерства общего и профессионального образования.

Программа повышения квалификации постоянно корректируется с учетом требований времени и интересов предприятий.